《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

环境质量状况	12

评价适用标准	18

建设项目工程分析	21

项目主要污染物产生及预计排放情况	28

环境影响分析	30

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

产业政策相符性、选址合理性分析	44

评价结论与建议	46

附件：

# 1、环评委托书

2、建设项目环评审批基础信息表

3、和环评相关的其他行政文件

附图：

1、项目地理位置图(应反映行政区划、水系、地形地貌等)

2、项目规划总平面布置图

3、项目噪声监测布点图

4、项目周边关系图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市旻瑞置业有限公司金属门窗产业标准化厂房建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市旻瑞置业有限公司 |
| 法人代表 | 郑康平 | 联系人 | 刘光荣 |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区宝庆东路（对外贸经济贸易土特产品公司内 |
| 联系电话 | 13973552048 | 传真 | / | 邮政 编码 | 422000 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市双清区邵阳经济开发区H-30-A地块 |
| 立项审批部门 | 邵阳经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 邵经开发〔2017〕53号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | K7010房地产开发经营 |
| 占地面积(m2) | 60502.36 | 绿化面积(m2) | 6080 |
| 总投资(万元) | 21000 | 环保投资 (万元) | 262.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.25% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 近年来，我国建筑业发展高速，住宅建筑也处于增长型发展时期。在人民生活水平提高到一定程度后，对住房的舒适度要求也越来越高，将带动节能环保建材市场的蓬勃发展，对于国内门窗行业来说是一个很好的机遇。经调查，邵阳市现有200家金属门窗企业，总年产值约5亿元，发展前景可观。 因此在2017年7月14日，邵阳市委常委、市纪委书记在邵阳经开区召开常委议事协调会议，专题研究推进市金属门窗产业示范基地项目建设有关事项，此次会议的《中共邵阳市委常委议事协调会议纪要》（详见附件）中指出我市金属门窗产业规模位居全省前列，具有很好的发展前景，但存在经营零散、厂房破旧、单个企业实力不足等系列问题。为推进产业发展，经多方努力，拟在邵阳经开区规划建设金属门窗产业园，首期规划在H-30地块（面积为181亩），分AB两宗地出让。A块地由摘牌企业组织自主建设，实行统一规划统一建设；B地块采用工业地产模式开发建设，由摘牌企业建设标准化厂房，建成后进行招商（B地块为海永金属产业基地（标准化厂房）项目）。因此邵阳市旻瑞置业有限公司拟投资2.1亿元在邵阳市双清区邵阳经济开发区H-30-A地块建设金属门窗产业标准化厂房建设项目，为规模小、基础差的企业提供便利。项目内产品生产工艺不涉及电镀、喷漆、不包含表面处理工艺及热处理加工、不设锅炉。项目只针对标准化厂房建设评价，不涉及厂房具体使用功能和生产运营活动，产业基地内后续项目引入时应办理环保审批手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目编制环境影响报告表。受邵阳市旻瑞置业有限公司委托后，湖南志远环境咨询服务有限公司承担邵阳市旻瑞置业有限公司门窗标准化厂房建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、工程内容及规模 项目总用地面积60502.36m2，总建筑面积为83122.65m2，厂房建筑基底面积为34863.79m2，综合楼基底面积为2468.96m2，容积率为1.37，建筑密度是61.70%，绿地率为10.05%，主要建设内容为4栋3F标准化厂房、2栋4F综合办公楼（包括展示研发招商用房）及相应的配套设施。本项目主要由主体工程、公用工程、生活及办公用房、储运工程、环保工程组成，项目内设置宿舍、食堂。项目基本情况见表1-1，主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目基本情况一览表 内容 建筑物名称 基本情况 备注 主 体 工 程 标准化厂房 4栋3F钢混结构，项目规划用地面积60502.36m2，厂房总建筑面积为75052.24m2，建筑基底面积为34863.79 m2。 公 用 工 程 消防水池 1个，18m3 位于综合办公楼楼顶 消防水箱 1座，18m3 位于综合办公楼楼顶 消防水泵房 30m2 位于1F办公综合楼设备用房内 给水管网 / 生态停车位 60个。 位于项目东部。 配电房 1个，50 m2 位于东部综合办公楼的1F。 生活及办公用房 综合办公楼（包括展示研发招商用房） 2栋4F综合办公楼，建筑面积8070.41m2 位于项目东部。 食堂 2个，总面积为4937.92m2，分别位于2栋4F综合办公楼的2F。 位于项目东部。 宿舍 分别位于2栋4F综合办公楼的3-4F，总面积约9875.84m2。 位于项目东部。 储运工程 原料仓库 设置在标准厂房内 成品库 设置在标准厂房内 环 保 工 程 化粪池 2个，均为12 m3 2栋综合楼各设置一个。 隔油池 1个，6 m3 位于建筑物下 油烟净化系统 / 布置在食堂厨房 雨污分流管 / 隔声、减振设施 / 垃圾桶 / 项目内合理布置 垃圾房 1个 位于项目东南部 绿化 6080m2 移动式焊接烟尘净化器 4个厂房内各设一个 一般固废暂存间 4个，各厂房1楼各设一个 危险固废暂存间 4个，各厂房1楼各设一个 表1-2 主要经济技术指标一览表 项目 单位 本项目建设情况 总用地面积 m2 60502.36 总建筑面积 m2 83122.65 厂房建筑面积 m2 75052.24 综合楼建筑面积 m2 8070.41 建筑基底面积 m2 37332.75 厂房基底面积 m2 34863.79 综合楼基底面积 m2 2468.96 建筑密度（按厂房用地） % 61.70 绿化率 % 10.05 容积率（按厂房用地） / 1.37 3、总图布置 本项目地块东临金鸡路（规划中）、北临爱莲池路（规划中）、西临28号公路（规划中）；主要分为生产区、办公生活区，生产区域内拟建4栋3F标准化厂房，分为两排，平行排列，每排2栋，办公生活区域集中在项目东部，拟建2栋4F综合楼，综合楼前设地上生态停车场，设60个停车位；项目东南部设有1个垃圾房，垃圾房距离最近厂房10m以上，中间设置绿化隔离带；本项目设有5个车行出入口，分别在项目东面、东南面、西南面、西面、北面，使车辆、人员便捷出入；区内主要道路宽16-30m，次要道路宽5m，道路环通，能到达区内每一栋建筑物。 本项目平面布置注重景观和空间的完整性，公共服务设施设置合理。 4、公用工程 （1）给、排水 ① 给水系统 本项目由邵阳市自来水公司供给，从市政给水管引入，并在区内环通，供区内生活和室外消防用水，消防与生活用水分开供给。 ② 供、排水量 项目区域内用水量为34589m3/t，主要为生活用水、绿化用水。生活用水排放系数按0.8计，年工作时间300d，运营后，预计工作人数约1000人，其中400人在项目内住宿，其余600名员工在项目内食用中餐，故项目年排放废水量为25920m3/a。详见下表1-3。 表1-3 项目污水排放情况一览表 类别 用水定额 人数或面积 用水量(m3/a) 排水量(m3/a) 备注 生活用水 80L/人·d 600人 14400 11520 生活废水排水量按用水量的80%计算 150L/人·d 400人 18000 14400 绿化用水 2L/m2 6080 2189 0 按180d计 合计 / / 34589 25920 ③ 排水系统 项目区排水采用雨污分流制，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，通过市政污水管网，进入邵阳市宝工园区污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入红旗河。目前，宝工园区污水处理厂正在建设中，预计在2017年底完工并投入运营，本项目预计在2018年8月投入运营，故项目建成后产生的废水可排入园区污水处理厂。雨水经雨水管道收集直接排入市政雨水管网。 （2）电气设计 ①负荷等级 应急照明、疏散指示标志、消防用电设备（消防水泵、排烟风机等）的负荷等级为一级，其它负荷均为二级。 ②供电电源 由市35/10kV变电站不同母线段引出两回路10kv电源供电，10kv电源采用架空线引至项目围墙处，然后以10kv电缆线路引入10/0.4kv变电所。 （3）垃圾收集房 本项目在东南部设有一个垃圾房，收集且项目内均匀布置垃圾桶，每天由专人负责清理至垃圾车，再由环卫部门清运。建议项目根据垃圾产生量，每天定期清运1-2次。 （4）绿化 本项目四周均设置绿化区，绿化面积6080 m2。 （5）消防 整个区域严格按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014 进行设计，并严格按照湖南省有关部门的要求进行消防设计，满足规定的消防间距。项目主入口车行道宽满足消防车通行要求，建筑本身设置疏散楼梯可以直接通往室外。 5、主要能耗 本项目厨房设天然气供气管道，沿外墙敷设。生活用气参照城市居民用气量，按0.33m3/人·天计，项目满负荷工作人数为1000人，年生产时间为300d，则消耗天然气99000m3/a。 本项目能量具体用量见表1-4。 表1-4 主要能耗一览表 序号 原材料名称 年用量 来源 1 水 34589吨 自来水厂 2 电 400万度 电力公司 3 天燃气 99000m3 6、投资概况 本项目总投资21000万元。投资明细表见表1-5。 表1-5 项目主要投资构成一览表 序号 工程项目 投资估算（万元） 1 土地费用 1700 2 工程勘察费 240 3 工程设计费 120 4 工程监理费 90 5 建安工程费用 6720 6 室外工程费用（路灯、道路、消防等） 1130 购买设备费用 8000 7 环保投资 262.5 8 预备费用 2737.5 9 总计 21000 7、工期安排 本项目建设工程实际施工期为10个月， 拟定实施进度计划如下：2017年10月动工，2018年8月完成新建、配套工程建设，并通过验收交付使用。 8、人员规模及劳动制度 项目预计工作人员1000人，8小时工作制，年工作时间为300天，项目内设置食堂及宿舍。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。拟建项目位于邵阳市双清区邵阳经济开发区H-30-A地块，北纬27°15′52″,东经111°34′17″。根据环评现场勘察，项目拟建地原始地貌单元属于荒山、灌木林地。项目拟建地西北面140m处有浏阳村居民10户、项目南面、西面及东面均为荒山、灌木林地；项目东北面临沙子冲水库（详见附图）。项目周边无工业企业污染源，政府完成拟建地块的“三通一平”后交付建设单位。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资水为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。 邵阳经济开发区位于邵阳市东南面，离市中心约5km，是邵阳市人民政府2006年批准成立的第一个市级工业园，属邵阳市重点建设的经济开发区。 项目拟建地位于邵阳市双清区邵阳经济开发区H-30-A地块，北纬27°15′52″,东经111°34′17″。（地理位置见附图1）。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 根据湖南省水工环地质工程勘察院2014 年2月编制的《湖南省邵阳市中心城区土地利用总体规划修改新增用地地质灾害危险性评估报告》，本项目场址所在地处于地质灾害不易发区和地质灾害低易发区交界地带，地质较稳定。 根据现场勘察，项目拟建地目前是荒山、灌木林地。 3、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 邵水河位于境内东北面，为资江一级支流，境内流长22.1公里。邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓南冲，经周官桥、两市镇、牛马司、渡头桥镇、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥处并入资水。邵水全长112km，流域面积2068 km2。邵水多年平均径流量11.59亿m3，平均流速0.3m/s，河床坡降0.79‰，历年最大流量1510m3/s，多年平均流量36.4m3/s，枯水期平均流量5.5m3/s；最高水位220.07米，最低水位204.5米（黄海高程）。 红旗河属于邵水河的一条支流。红旗河流经邵阳市双清区，其曲则婉转与邵阳大道平直相间，是集排涝防洪、生态景观、休闲于一体的水系。红旗河发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，双清区高崇山镇的芦家冲、短陂桥，云水乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥(高家坝)，至石桥乡马鞋村的鹅公咀汇入邵水，全长29km，流域面积 60.72km2，河宽 3-15m，水深 1-4m，河床坡降1.64‰。主要功能为灌溉，排洪。河水平均流速 0.5m/s，枯水期流量1.5m3 /s。 本项目污水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后通过市政管网排入园区污水处理厂，处理达标后排入红旗河，最终汇入资江。 4、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3~1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为 22.7%，其它季节为 30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.8m/s。风向玫瑰图见下图。 图1 邵阳市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 5、矿产资源 邵阳市境内资源丰富，矿产以煤、石膏为主，已探明煤储量4000万吨，石膏储量3.2亿吨左右，还有锰、铅、锌、铀、铁、硅砂、重晶石、塑性粘土，石灰石等。土壤有水稻土、红壤、黄壤等7大类，16个亚类，51个土属，137个土种。 6、土壤、生物资源 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。经调查，项目区内未见珍稀保护植物和古大树。 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。 经调查，项目区内未见野生珍稀保护动物和濒危动物。项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状调查与评价 本项目大气环境质量现状监测数据引用2016 年1月至2016 年12月邵阳市环境保护监测站对邵阳市化工厂进行大气环境质量现状监测的数据，本项目位于监测点的东面，距离大气监测点约8.6km，周边区域未新增明显大气污染源，因此，该报告中大气环境质量现状监测数据能够被本项目引用。 （1）监测因子 SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）监测单位 邵阳市环境保护监测站 （3）监测结果 现状监测统计结果见下表3-1。 表 3-1 大气环境质量现状监测结果表 单位：ug/m3 监测内容 监测结果（ug/m3） SO2 PM10 NO2 PM2.5 CO mg/m3 O3 2016年1月 24 91 29 68 1.2 49 2016年2月 18 108 20 66 0.9 91 2016年3月 30 87 26 60 1.0 87 2016年4月 27 55 15 41 0.9 131 2016年5月 25 66 15 42 1.0 149 2016年6月 20 58 12 37 0.7 101 2016年7月 21 55 16 34 0.7 77 2016年8月 20 61 15 38 0.7 113 2016年9月 20 88 16 61 0.8 137 2016年10月 26 65 17 47 0.9 78 2016年11月 33 78 23 55 0.9 56 2016年12月 31 123 37 91 1.2 57 GB3095-2012二级标准日均值 150 150 80 75 4 160 其中1月份空气质量指数在42～210之间，全市达标天数比例为61.3%，影响环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5），1月份超标天数为12天，超标天数均以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物，占100%；2月份空气质量指数在29～422之间，全市达标天数比例为58.6%，影响环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5），本月超标天数为12天，超标天数均以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的天数占83.3%，可吸入颗粒物（PM10）为首要污染物的天数占16.7%；3月份空气质量指数在40～155之间，全市达标天数比例为71.0%，影响环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5），3月份超标天数为9天，超标天数中以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的天数占100%；4月份空气质量指数在33～98之间，全市达标天数比例为100.0%；5月份空气质量指数在38～103之间，全市达标天数比例为96.8%，影响环境空气质量的主要污染物是臭氧和细颗粒物（PM2.5），本月超标天数为1天；6月份空气质量指数在19～106之间，全市达标天数比例为96.8%，影响环境空气质量的主要污染物是臭氧和颗粒物（PM10），本月超标天数为1天；7月份空气质量指数在40～103之间，全市达标天数比例为96.8%，影响环境空气质量的主要污染物是臭氧和颗粒物（PM10），本月超标天数为1天；8月份空气质量指数在35～135之间，全市达标天数比例为80.6%，影响环境空气质量的主要污染物是臭氧和细颗粒物（PM2.5），本月超标天数为6天，超标天数中以臭氧为首要污染物的天数占83.3%，以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的天数占16.7%；9月份空气质量指数在32～140之间，全市达标天数比例为63.3%，影响环境空气质量的主要污染物是臭氧和细颗粒物（PM2.5），本月超标天数为11天，超标天数中以臭氧为首要污染物的天数占36.4%，以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的天数占63.6%；10月份空气质量指数在26～103之间，全市达标天数比例为87.1%，影响环境空气质量的主要污染物是臭氧和细颗粒物（PM2.5），本月超标天数为4天，超标天数中以臭氧为首要污染物的天数占25%，以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的天数占75%；11月份空气质量指数在24～156之间，全市达标天数比例为80.0%，影响环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5），本月超标天数为6天，超标天数中以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的天数占100%；12月份空气质量指数在51～224之间，全市达标天数比例为38.7%，影响环境空气质量的主要污染物是细颗粒物（PM2.5），本月超标天数为19天，超标天数中以细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的天数占100%。上表数据均为月平均值，部分天数超标原因可能是车流量增大导致车辆扬尘、尾气排放量增加的原因，本项目所在区域的各大气监测因子的日均浓度值基本能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本环评报告引用《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》中湖南华科环境检测技术服务有限公司于2016年4月11日-13日对红旗河的历史监测数据，以评价红旗河水环境质量。 监测频次：监测频次为每天一次，连续3天。 监测断面： W1断面：红旗河进站路污水处理厂排污口上游500m处； W2断面：红旗河进站路污水处理厂排污口下游500m处； 红旗河评价河段水质现状评价结果见表3-2。 表3-2 地表水水质现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测点位 监测因子 浓度范围（ug/m3） 平均值 Ⅲ类标准 最大超标倍数 超标率（%） W1 pH 7.12-7.15 / 6-9 0 0 COD 14.1-14.8 14.4 20 0 0 BOD5 2.0-2.3 2.1 4 0 0 NH3-N 0.317-0.335 0.327 1.0 0 0 TP 0.10-0.13 0.11 0.2 0 0 石油类 ND / 0.05 0 0 粪大肠杆菌群 630-940 787 10000 0 0 W2 pH 7.08-7.16 / 6-9 0 0 COD 15.8-16.5 16.1 20 0 0 BOD5 2.5-2.7 2.6 4 0 0 NH3-N 0.409-0.427 0.417 1.0 0 0 TP 0.15-0.17 0.16 0.2 0 0 石油类 ND / 0.05 0 0 粪大肠杆菌群 1400-2400 1870 10000 0 0 由上表可知，红旗河各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，水环境质量较好。 3、环境噪声质量现状 项目拟建地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准适用区，执行3类标准。本项目委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2017年9月5日~9月6日对项目进行现场噪声监测，项目拟建地声环境质量现状见表3-4。 （1）监测点位 根据项目建设情况及特点，在项目界四周布设5个噪声监测点。 （2）监测项目 等效连续A声级LAeq 。 （3）监测时间与频次 监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后标准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。 表3-4 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 序号 监测点位 监测结果 标准值 2017.9.5 2017.9.6 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 项目东厂界外1m处 49.7 37.8 51.0 37.8 65 55 N2 项目南厂界外1m处 50.7 37.1 49.8 38.5 65 55 N3 项目西厂界外1m处 53.6 39.6 54.8 40.4 65 55 N4 项目北厂界外1m处 48.9 37.4 49.6 37.3 65 55 N5 项目西北面140m处浏阳村居民点 54.0 40.1 53.6 40.7 65 55 由上表监测结果可知，项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，声环境质量能满足功能区划要求。 4、生态环境质量现状 本项目总用地面积60502.36m2，项目拟建地现主要为荒山、灌木林地，项目拟建地生态敏感性较弱，表层土浅且易松动，分布有杂草、灌木等。本项目建设区域内没有文物、古迹和自然保护区，也未发现珍稀动、植物群落。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目拟建地位于邵阳市双清区邵阳经济开发区H-30-A地块，北纬27°15′52″，东经111°34′17″。环境保护目标具体见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 类别 保护目标 规模 方位距离 保护级别 空气环境 浏阳村村民 约有居民10户 NW 140m处 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 浏阳村村民 约有居民10户 NW 140m处 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 水环境 红旗河 小河 SE 5.7km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 资江 大河 W 8.3km

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准，标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 标准 项目 二级标准限值 单位 小时平均 日平均 年平均 GB3095-2012 SO2 500 150 60 μg/m3 NO2 200 80 40 PM10 — 150 70 PM2.5 — 75 35 CO 4000 10000 — O3 200 — — 备注：O3日最大8小时平均浓度为160μg/m3。 2、地表水 红旗河、资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水环境质量标准 指标 标准值（mg/L） 依据 pH（无量纲） 6～9 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准 COD 20 BOD5 4 氨氮 1.0 TP（以P计） 0.2 石油类 0.05 3、声环境质量标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别 昼 间 夜 间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | (1)废气 施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中≤1.0mg/m3；厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（实行）》（GB18483-2001）中标准，≤2.0mg/m3；运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（续）中无组织排放监控浓度限值的要求，颗粒物：1.0mg/m3。 (2)废水 污水《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准（其中氨氮和总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1标准限值），标准如下表： 表4-4 污水综合排放标准要求限值 项目 CODＣｒ SS BOD5 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的三级标准 ≤500 ≤400 ≤300 动植物油 石油类 ≤100 ≤20 GB/T 31962-2015《污水排入城市下水道水质标准》 氨氮 磷酸盐（以P计算） ≤35 ≤8 (3)噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 运营期项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 (4)固废 项目内一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的实际情况，废水经隔油池、化粪池处理后，排入宝工园区污水处理厂处理，本项目废水中的CODcr: 1.30t/a、氨氮：0.13t/a。总量控制指标将在邵阳市宝工园区污水处理厂总量控制指标中体现，不再另设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 工艺流程及产污节点图 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收→运行使用 施工期 运营期 图5-1 施工期、运营期产污工艺流程及产污节点图 工艺描述 本项目施工期主要进行门窗标准化厂房建设工程。主要内容是场地的基础工程、主体工程、装饰工程以及设备安装等。项目营运期的主要污染物为废气（油烟废气、汽车尾气、垃圾房恶臭、焊接烟尘）、废水（工作人员生活废水）、噪声（设备运行噪声）、固体废物（生活垃圾、生产固废）。 主要污染工序： (一)环境影响因素分析 1、施工期环境影响因素分析 本项目建设地块由政府负责三通一平，因此地块交付后，业主建设过程中对环境造成主要影响是施工所产生的废气（如施工扬尘、燃油施工机械排放的尾气以及装修废气）、施工产生的废水、施工机械产生的噪声以及固体废物等。 2、营运期环境影响因素分析 本项目投入运营后，项目产生的外排污染物主要有废水、废气、固体废物、噪声等。 (二)产污环节及污染物排放特征分析 1、施工期产污环节及污染物排放特征分析 (1)废水污染源分析 本项目废水主要来源于项目施工产生的废水，施工废水主要工建、构筑物的养护废水、运输车辆及设备冲洗废水。根据本工程特点，据同类工程类比，工建、构筑物的养护、冲洗等废水产生量约为5m3/d，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d，冲洗废水经收集回收沉淀后可回用于洒水降尘。 本项目施工各类工人、管理人员约为30人，不设临时生活设施，无施工人员在施工场地食宿，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按30L/人.d计算，施工期根据建设方计划按300天计，施工人员的生活用水量为0.9m³/d，施工期总用水量为270m³，排污系数按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为0.72m³/d，施工期总排水量216m³。废水中污染物浓度约为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L，污染物排放量约为COD：0.065t、BOD5：0.043t、SS：0.032t、NH3-N：0.006t。 生活废水经沉淀后引至项目周边市政污水管网，不得私自乱排，避免对周边环境造成污染。 (2)废气污染源分析 施工期环境空气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘和装修废气。 ①尾气 各类燃油动力机械进行挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx； ②扬尘 本项目建设期扬尘主要来自于主体工程中基础开挖，结构布局等工序所产生的施工扬尘、堆场产生的扬尘和裸露场地的风力扬尘和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。类比同类项目，施工期产生的扬尘总量大约为1.5t,此扬尘如不采取措施，对周边100m范围的大气环境质量产生影响，故建设单位在施工过程中可采取洒水抑尘，通过洒水抑尘可使扬尘量减少90%以上，对周边环境影响较小。 ③装修废气 本项目施工期装修阶段在对建筑的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），油漆和喷涂等工序会产生废气。 (3)噪声污染源分析 项目施工阶段包括基础、结构和装修阶段，本项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、吊车、电焊机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响是较严重的。施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。施工期各施工阶段产生的噪声声级情况见表5-2。 表5-2 施工期各阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段 声源 距离 声级(dB) 备注 基础阶段 推土机、挖掘机、运输车辆、打桩机 5m 85-105 结构阶段 运送车辆、电锯、电焊机、吊车、升降机 5m 81～105 装修阶段 电锯、电锤钻等 5m 81～90 （4）固体废物污染源分析 本项目固体废物主要为施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。本项目施工主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量按50kg/m2计算，建筑面积为83122.65m2，产生量为4156.13t，建筑垃圾均外运至指定点处置。 根据项目环评现场勘察，本项目三通一平由政府负责，故没有弃方产生。本项目施工人员以30人计，生活垃圾产生量以0.2kg/d·人计，则每天可产生约6kg的生活垃圾，施工时间约为300d，则产生生活垃圾1.8t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存、定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、运营期产污环节及污染物排放特征分析 （1）废气污染源分析 本项目废气主要为食堂厨房废气、垃圾房恶臭、停车场废气、焊接烟尘。 （1）厨房废气 厨房废气主要是天然气燃烧产生的废气和烹调产生的油烟废气。 ① 厨房燃气废气 本项目使用天然气为燃料，属清洁能源。厨房废气经通过烟道于楼层屋顶高空排放。根据项目规划，居民每年消耗天然气99000m3。天然气燃烧后产生少量SO2、NOX和烟尘等污染物，其产生量如表5-3所示。 表5-3 燃料废气及其污染物产生量 序号 污染物 名称 1000立方米天然气燃烧 污染物产生量（kg） 燃烧天然气 年产生量（kg） 1 NOx 1.76 174.24 2 SO2 0.18 17.82 3 烟尘 0.14 13.86 ② 油烟废气 本项目满负荷工作人数约1000人，厨房植物油食用量按30g/人·d计，项目动植物油食用量为9t/a，烹饪过程油的挥发损失率约3％，则油烟产生量为8.73t/a，油烟浓度一般为4～6mg/m3，通过在厨房内安装油烟净化设备来降低油烟的排放量，油烟净化设备预计处理效率为75%，则本项目油烟排放量为2.18t/a，排放浓度为1.0-1.5mg/m3，经建筑内专用排烟管道引至楼顶高空排放。 （2）垃圾房恶臭 本项目东南部设有1个垃圾房，并在项目区内均匀布设垃圾桶，垃圾桶和垃圾房产生的恶臭与保洁和清运工作密切相关，项目生活垃圾每天及时清运至邵阳市生活垃圾填埋场，生活垃圾做到日常日清，每日定期运走并及时清洁打扫，同时垃圾收集房距离最近建筑物10m以上，周边布设有绿化带，根据经验，一般距离垃圾房大于6m时，对垃圾放置处恶臭气体感觉极弱。因此垃圾房恶臭对周边环境影响不大。 （3）停车场废气 本项目设地上生态停车位60个。进出厂区的燃油机动车主要为小轿车，小轿车排放的污染物主要是CO、THC 和NOx，排放量采用污染系数法计算。单车排放CO、THC和NOx限值参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）（GB18352.3-2005）中第Ⅲ阶段的取值，分别取2.3g/km、0.20g/km和0.15g/km。，按满位计算，每天每辆车进出2次，每车每次在项目区内平均行驶200米计算，则每年排放的污染物CO、THC和NOx计算结果见表5-4。 表5-4 汽车尾气中主要污染物排放量一览表 数量（个） 污染物排放量（kg/a） CO THC NOx 60 20.1 1.8 1.3 由于地面停车位是敞开式设置，数量较少，且具有良好的通风效果，排放的汽车尾气经过大气扩散及植物吸收后，各污染物的排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中表2要求，对区内人员及周边大气环境均不会有明显的影响。 （4）焊接烟尘 本项目焊接工作在生产车间进行，在门框焊接过程会产生一定量的焊接废气，在车间内经过一段时间的累积会导致车间内焊接烟气浓度增大，对车间内工作人员的身体造成不利影响，降低车间内的环境空气质量。焊接烟气是由金属和非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝后而形成的，其主要污染物为MnO2气体、Fe2O3、金属氟化物等，本次评价将项目焊接过程产生的烟气统称为焊接烟尘。 根据项目方提供的资料，本项目主要采用气体保护焊，使用CO2保护实芯焊丝，焊丝总用量为1.5t/a。焊接烟尘产生量可按8g/kg焊条(丝)作为计算参数，则本项目产生烟尘量为12kg/a，焊接工作时间为2h/d。评价建议在项目车间内设置移动式焊接烟尘净化器，焊接烟气采用移动式焊接烟尘净化器收集处理后在车间内排放，其收集效率可达90%，净化效率≥95%，则焊接烟尘的无组织排放量为0.6kg/a，建设单位拟同时在车间内加装排气扇，加强车间内部通风，最大程度降低烟尘对周边居民及工人的影响。 （2）废水污染源分析 本项目用水主要为员工生活用水和绿化用水，生活用水会产生生活污水，绿化用水无废水产生，故本项目运营期废水为员工生活污水（项目用水情况详见表1-3）。 项目建成后满负荷运营职工数量为1000人，项目设食堂、宿舍，约400名员工在项目内食宿，其余600员工在项目内食用中餐，按《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），住宿员工每人每天用水量以150L、不住宿员工每天用水量以80L计，年工作时间300d，则本项目用水总量为108m3/d、32400m3/a，排放系数以0.8计，污水排放总量为86.4m3/d、25920m3/a。根据设计方案，项目产生的废水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，再进入宝工园区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后排入红旗河。 项目废水产生总量为25920t/a，类比同类项目污水水质，本项目水污染物产生量及排放量如表5-5，水平衡图见图5-6。 表5-5 项目水污染物产生量及排放量一览表 污水来源 污染物 名称 产生浓度（mg/l） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/l） 排放量 （t/a） 生活污水 25920t/a CODcr 350 9.07 250 6.50 BOD5 200 5.18 150 3.90 SS 150 3.90 100 2.60 氨氮 35 0.90 25 0.65 动植物油 35 0.90 20 0.52 TP 4 0.10 3 0.08 TN 40 1.04 30 0.8 （3）噪声污染源分析 项目建成后营运期的噪声源是服务设施噪声、工业设备噪声（如切割机、钻床等）、以及机动车辆噪声，噪声源强见表5-7： 表5-7 项目噪声产生源强一览表 类别 噪声源种类 噪声影响dB（A） 公共活动场所噪声 机动车辆行驶噪声 55～85 工业设备噪声 切割机、剪板机等 80～85 服务设施噪声 水泵 60～75 风机系统噪声 60～75 （4）固体废物污染分析 项目营运期间产生的固体废物主要为生产固废、职工生活垃圾以及化粪池污泥、废机油。 生产固废：本项目生产固废主要为不锈钢板材的边角废料、废硅酮密封胶桶。不锈钢板材的边角废料产生于剪板、冲孔工序，根据建设方的介绍，边角废料的产生量约为所消耗原材料的4%，本项目不锈钢板材消耗量10000t/a，故边角废料的产生量约为400t/a，不锈钢板材边角废料为一般固体废物，收集于固体废物暂存间，定期外售废品回收站；硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生应固化形成坚韧的橡胶类固体的材料，形成的胶状固体化学性质稳定，物理特性很难改变，不会对环境造成危害。废硅酮密封胶桶的产生量为6000个/年，收集于一般固废暂存间，由销售硅酮密封胶的厂商进行回收。 生活垃圾：项目建成后预计共有职工约1000人，其中约400人在项目内住宿，600人仅在项目内就食中餐，年工作时间为300d，非住宿人员生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计算，生活垃圾产生量为120kg/d，36t/a；住宿人员生活垃圾产生量按0.54kg/人·d计算，生活垃圾产生量为216kg/d，64.8t/a，则生活垃圾产生总量为100.8t/a。项目内设有垃圾收集桶，生活垃圾袋装收集，并由专人每天定时清理，将垃圾统一收集后置于垃圾房，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场。 化粪池污泥：项目建成后预计共有职工约1000人，年工作时间为300d，化粪池污泥以0.0007m3/人·d计算，则每年产生污泥为210m3，委托环卫部门定期清淘、转运至垃圾填埋场填埋处理。 废机油：项目生产设备在运行中须定期维护保养，在维护保养过程中有废机油产生，其产生量约为0.01t/a，为危险废物，其危废代码为HW08 900-249-08，暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 废油烟 | 8.37t/a | 4-6mg/m3 | 2.18t/a | 1-1.5mg/m3 |
|  | 生态停车场 | 汽车尾气 | CO:20.1kg/a THC：1.8kg/a NOx：1.3kg/a | / | CO:20.1kg/a THC：1.8kg/a NOx：1.3kg/a | / |
|  | 垃圾房 | 恶臭 | / | / | / | / |
|  | 生产车间 | 焊接烟尘 | 12kg/a | 0.6kg/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | CODcr | 350mg/L | 9.07t/a | 250mg/L | 6.50t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 5.18t/a | 150mg/L | 3.90t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 3.90t/a | 100mg/L | 2.60t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.90t/a | 25mg/L | 0.65t/a |
|  |  | 动植物油 | 35mg/L | 0.90t/a | 20 mg/L | 0.52 t/a |
|  |  | TP | 4 mg/L | 0.10t/a | 3 mg/L | 0.08 t/a |
|  |  | TN | 40 mg/L | 1.0 4t/a | 30 mg/L | 0.8 t/a |
| 固体 废物 | 职工 | 生活垃圾 | 100.8t/a | 100.8t/a |
|  | 生产固废 | 废边角料 | 400t/a | 400t/a |
|  |  | 废硅酮密封胶桶 | 6000个/年 | 6000个/年 |
|  |  | 废机油 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 化粪池 | 污泥 | 210m3/a | 210m3/a |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为设备运行噪声，噪声源主要有：切割机、剪板机、水泵、风机和机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在55～85dB(A)之间。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 施工期原有土地、植被等将会受到明显破坏。开发主要造成以下生态环境影响： 1、建设项目若管理不当，可能造成当地的水土流失。 2、建设过程中的渣土和运输对区域生态环境和环境空气有一定的影响。 项目建设完工后，将对裸露面全面硬化、绿化，局部生态环境将得到改善，不会对整体生态环境产生影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、水土流失因素分析 施工期在坡面、沟渠、道路及建设施工中由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。 产生水土流失主要表现在以下几个方面： （1）损坏原有水土保持植被，对当地生态环境造成一定程度的破坏，表层土抗蚀能力减弱，加剧了水土流失。 （2）在工程开挖或填方大的地段，常造成开挖面及填方处边坡裸露，被雨水冲蚀，加重水土流失。 （3）施工中堆放土石方原材料，易产生水土流失。 水土流失缓解措施：施工时期雨量充沛，因此，施工过程中雨季水土保持工作显得相当重要。雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。该计划应包括以下一些重点： (1)施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。 (2)当暴雨来临时应使用一些防护物，如使用草席等进行覆盖，同时设置沉沙池，这两项措施同时实施的效果较好。 (3)在堆场周围，应设土工布围栏，以减少建材随雨水流失，造成环境影响。 (4)地面开挖后尽可能降低地面坡度，除去易于侵蚀的土垄背。 (5)合理安排工期，尽量避开雨季弃土。降雨时，对路基裸漏坡面和弃土场裸漏坡面覆盖薄膜，避免雨水对坡面的直接冲刷。 2、大气环境影响分析 （1）车辆尾气 各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx。施工期间对于燃柴油的大型运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格施工期管理可以使车辆尾气的影响较低。 （2）扬尘 本项目施工过程产生大量扬尘，主要包括：建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员和附近的职工，长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。 通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4～0.55mg/m3，其影响范围为其下风向100m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对项目建设地周边的环境空气质量产生一定影响。根据实地勘察，目前本项目南面79m处是谢姜村村民居住点，约有居民2户，待政府完成征地拆迁、三通一平后，本项目建设地周边100m范围内无居民居住点，故项目建设期间周边100m范围内无环境保护敏感点。为减少施工废气对周围环境的影响，建设方应采取以下防治措施： 1）施工单位在施工期间应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、文明施工制度板。施工标志牌应当表明工程项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及当地环境保护主管部门的污染举报电话； 2）工程在建设期间，应在场地四周的边界设置1.8m以上的围挡；作业场地采取防尘布、网进行封闭施工，以减少扬尘扩散； 3）施工期间应配置洒水车定期进行洒水降尘，特别是大风干燥天气，应加大洒水量及洒水频次； 4）工程建设期间，其所使用的具有粉尘溢散性的工程材料，砂石、土方或废弃物应当密闭处理，并及时清运，工地内临时堆置渣土应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀扬尘； 5）为减少项目施工期粉尘和噪声对场地周边环境的影响，项目使用商品混凝土； 6）工程建设期间物料、渣土运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥，物料、渣土运输车辆装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；施工场地内运输通道应及时清扫和平整，运输车辆进入施工场地应限速行驶 40km/h； 7）工程建设期间，施工工地内车行路径应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘； 8）尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 （3）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB／T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低。 4、地表水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自以各种设备、车辆冲洗水、混凝土养护废水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。主要措拖： （1）车辆进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水及混凝土工程水应建临时隔油池、沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后重复利用。 （2）设置必要的挡渣设施，防止含泥沙废水直接排入城市管网或周边雨水沟渠。 （3）施工人员生活污水：主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD、氨氮，因在场区内施工，可设临时厕所及生活设施，生活废水引至周边市政污水管网，因此施工期产生的生活污水不会对周围环境产生大的影响。 通过上述措施，施工期施工生产废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，对周围环境影响较小。 5、噪声影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，施工噪声影响范围较大。由于施工场地内设备位置不断变化,同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动,因此很难确切预测施工场地各场界和环保目标噪声值。根据资料，施工阶段单台机械设备的噪声衰减情况见表6-1，多台机械设备同时运行的噪声衰减情况见表6-2。 表6-1 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A)) 机械类型 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 推土机 85 79 73 67 65 59 55.5 53 49.3 46.9 挖掘机 85 79 73 67 65 59 55.5 53 49.3 46.9 电焊机 85 79 73 67 65 59 55.5 53 49.3 46.9 电锯 85 79 73 67 65 59 55.5 53 49.3 46.9 电锤钻 87 81 75 69 67 61 57.5 55 51.4 48.9 吊车 87 81 75 69 67 61 57.5 55 51.4 48.9 升降机 87 81 75 69 67 61 57.5 55 51.4 48.9 车辆 85 79 73 67 65 59 55.5 53 49.3 46.9 表6-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声初始值 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 105 91 85 79 73 71 65 61.5 59 55.5 53.0 由表6-1、表6-2可知，项目施工时，各种机械设备离场界距离约10m，施工范围50m以内难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间70dB（A）,夜间55 dB（A）），在150m内难以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据现场实际调查，目前本项目西北面140m处有浏阳村居民10户，项目的建设将对居民生活造成不良影响，为了降低噪声对居民点及周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，如采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障附近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在 l00m 以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）项目全部使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （5）在施工脚手架上设置隔声挡板。 （6）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应限速、禁鸣。 （7）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （8）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 因此，项目施工期应加强管理，合理安排施工时间，在工程与敏感点之间设置临时隔声屏障；尽量将高噪声设备放置在场地中央。在采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响将减小，且施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束后，施工噪声也自行消失。 6、固体废弃物影响分析 本项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 本项目施工建筑垃圾产生量为4156.13t，建筑垃圾均外运至指定点处置；根据项目业主提供的可行性研究报告及环评现场勘察，本项目没有弃方产生；施工期共产生生活垃圾1.8t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存、定期清运至垃圾处理场统一进行处理。为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒； （2）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填；项目产生的弃渣、弃土应及时委托相关单位进行清运，以免产生扬尘和造成水土流失； （3）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理； （4）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 （5）建设单位在施工过程中，及时清除积土、废物；增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，派专人定时打扫清理、清运。 （6）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 采取以上措施后，固体废物有较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 1、废水对周围环境的影响分析 本项目营运期废水主要有职工生活污水。 项目建营运期生活污水排放总量为25920m3/a。根据设计方案，项目产生的生活废水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，再进入邵阳市宝工园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A标准后排入红旗河。 园区污水处理厂总占地面积为81858.98m2，近期工程占地面积为56512.55m2，污水处理规模为4万m3/d；预留远期建设场地为25346.43m2，远期工程增加污水处理规模为4万m3/d。近期工程纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期）绝大部分，污水厂总纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期、二期），东至320国道、林枫路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至320国道、集仙路。本项目在园区污水处理厂纳污范围内，运营排放的污水量能够被污水处理厂容纳，污水处理工艺拟采用A/A/O工艺，该工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物储泥池由厌氧、缺氧、好氧三段组成（见图6-3），这是一种推流式的前置反硝化型工艺，其特点是厌氧、缺氧、好氧三段功能明确，界线分明，可根据进水条件和出水要求，认为的创造和控制三段的时空比例和运转要求，只要碳源充足便可根据需要达到比较高的脱氮率。该污水处理厂预计在2018年1月投入运行。 图6-3 污水处理厂工艺流程图 项目营运期废水排放总量为25920t/a。根据污水处理厂进水水质要求，项目排放废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，污水通过市政污水管网进入宝工园区污水处理厂处理，处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A类标准排入红旗河，最终汇入资江。项目污水经处理达标排放的水质情况见下表6-4。 表6-4项目污水排放情况 项 目 pH COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 TP TN 废水水质(mg/L) 7-8 350 200 150 35 35 4 40 产生量（t/a） / 9.07 5.18 3.90 0.90 0.90 0.10 1.04 化粪池处理后水质(mg/L) 7-8 250 150 100 25 20 3 30 排放量（t/a） / 6.50 3.90 2.60 0.65 0.52 0.08 0.8 污水厂进水水质标准(mg/L) 6-9 500 300 400 35 100 8 70 污水厂出水水质(mg/L) 6-9 50 10 10 5 1 0.5 15 污水厂排放量 / 1.30 0.26 0.26 0.13 0.026 0.013 0.39 由上表可见，项目污水经过隔油池、化粪池预处理后，外排污水的各项因子浓度均可达到园区污水处理厂进水标准，可直接排入市政污水管网，经园区污水处理厂处理达标后排入红旗河，本项目排放污水主要为员工生活污水，经园区污水处理厂处理后能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准，符合Ⅲ类水域排放标准，对周围地表水体影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目废气主要为食堂厨房废气、垃圾房恶臭、停车场废气、焊接烟尘。 （1）食堂厨房废气 本项目使用天然气为燃料，属清洁能源，厨房废气经通过专用烟道于楼层屋顶高空排放。根据项目规划，居民每年消耗天然气58000m3，天然气燃烧后产生少量SO2、NOX和烟尘等污染物，由于产生量少，对环境影响很小；本项目满负荷工作人数约1000人，厨房植物油食用量按30g/人·d计，项目动植物油食用量为9t/a，烹饪过程油的挥发损失率约3％，则油烟产生量为8.73t/a，油烟浓度一般为4～6mg/m3，通过在厨房内安装油烟净化设备来降低油烟的排放量，油烟净化设备预计处理效率为75%，则本项目油烟排放量为2.18t/a，排放浓度为1.0-1.5mg/m3，经专用排烟管道引至楼顶高空排放。 （2）垃圾房恶臭 本项目东南部设有1个垃圾房，并在项目区内均匀布设垃圾桶，垃圾桶和垃圾房产生的恶臭与保洁和清运工作密切相关，项目生活垃圾每天及时清运至邵阳市生活垃圾填埋场，生活垃圾做到日常日清，每日定期运走并及时清洁打扫，同时垃圾房距离最近建筑物10m以上，周边布设有绿化带，根据经验，一般距离垃圾房大于6m时，对垃圾放置处恶臭气体感觉极弱。因此垃圾房恶臭对周边环境影响不大。 （3）停车场废气 本项目设地上生态停车位60个。进出厂区的燃油机动车主要为小轿车，小轿车排放的污染物主要是CO、THC 和NOx，排放量采用污染系数法计算（详见5-3）。 由于地面停车位设置是敞开式，停车位数量较少，且具有良好的通风效果，排放的汽车尾气经过大气扩散及植物吸收后，各污染物的排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中表2要求，对区内人员及周边大气环境均不会有明显的影响。 （4）焊接烟尘 本项目焊接工作在生产车间进行，在门框焊接过程会产生一定量的焊接废气，在车间内经过一段时间的累积会导致车间内焊接烟气浓度增大，对车间内工作人员的身体造成不利影响，降低车间内的环境空气质量。焊接烟气是由金属和非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝后而形成的，其主要污染物为MnO2气体、Fe2O3、金属氟化物等，本次评价将项目焊接过程产生的烟气统称为焊接烟尘。 根据项目方提供的资料，本项目主要采用气体保护焊，使用CO2保护实芯焊丝，焊丝总用量为1.5t/a。焊接烟尘产生量可按8g/kg焊条(丝)作为计算参数，则本项目产生烟尘量为12kg/a，焊接工作时间为2h/d。评价建议在项目车间内设置移动式焊接烟尘净化器，焊接烟气采用移动式焊接烟尘净化器收集处理后在车间内排放，其收集效率可达90%，净化效率≥95%，则焊接烟尘的无组织排放量为0.6kg/a，建设单位拟同时在车间内加装排气扇，加强车间内部通风，最大程度降低烟尘对周边居民及工人的影响。 综上所述，项目的运营产生的废气对当地大气环境不会造成大的影响。 3、 声环境影响分析 项目建成后营运期的噪声源是服务设施噪声（如风机、水泵）、设备噪声（如切割机、钻床等）、以及机动车辆噪声（噪声源强见表5-3），项目本身的噪声主要来自切割机、剪板机、风机、水泵运行噪声及来往车辆噪声。通常噪声值在55-85dB（A）。如果不采取防治措施将对周边环境产生不利的影响。 为减小各类噪声对周围环境产生不利影响，拟采取的主要的防治措施如下： （1）水泵、风机的噪声防治 项目水泵、给水池设置在楼顶，同时选用优质低噪声设备，并采用机组隔振、吸声等措施，设备基础应安装减振软垫或阻尼弹簧减振器，水泵接管采用软接头，压力水管上的止回阀采用微阻缓闭止回阀，建议设备房内墙面采用吸声处理，安装隔声门，经上述吸隔声处理后，对周围声环境影响较小；本项目风机装在楼顶，由于运营时间长，故采用低噪型设备，为了降低风机运行过程产生的噪声对周边环境的影响，风机出口管道采用软性接口减振降噪，并在安装过程中采取减震、消声措施，本项目拟在楼顶建造一个专用设备房用以安放风机，设备房的门窗采用隔声门窗，经过降噪措施处理后，预计能达到控制噪声污染的目的。风机运行产生的噪声约为70～85dB，采用软性接口减振降噪以及消声措施后，一般可实现10～15dB降噪量；对固定声源采取隔声为主的屏蔽性措施，常用的隔声门窗的隔声能力一般在25～40dB，再经过距离衰减，使得噪声值进一步降低。故项目运行时能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （2）设备运行噪声防治 项目噪声来源主要来自切割机、剪板机等设备运行过程，这些设备均安装在厂房内，经减震后，车间内噪声为≤85dB（A），再经厂房隔声15dB（A）后为≤70dB（A），且夜间不生产。可通过采取以下噪声防治措施： ①设备选型上使用国内先进的低噪声设备，加强管理，确保各机械设备正常 运行。 ②对产生机械噪声的设备，可在设备与基础之间安装减振装置。 ③合理安排生产时间，项目采用 8 小时工作制，夜间不安排生产。 ④注意维护各种机械设备的正常运转，加强主要产噪设备的维护，确保设备 处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤加强厂区绿化，沿厂界种植乔木、可在一定程度上起到吸声、降噪的作用。 本次声环境影响分析主要对项目各噪声源的环境噪声贡献进行预测分析。 预测模式: 噪声衰减公式： LA(r)＝LA(r0)－20lgr2/r1－△L 式中：LA(r)－距声源r处的A声源，dB(A)； LA(r0)－距声源r0处的A声源，dB(A)； r1、r2－距声源的距离，m； △L－衰减因子取值，dB(A)。 关于L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况、 绿化等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，L≈10~15dB(A)。 噪声叠加公式： 式中：L－某点噪声总叠加值，dB（A）；Li－第i声源噪声值，dB（A）； N－声源个数。 预测结果: 本项目工业设备噪声源主要分布在各标准化厂房内，本次预测前提为该企业采取以上的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况。根据该项目周围的环境状况，在项目所在地边界位置各设一个噪声监测点。根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出拟建工程噪声的贡献值，见下表6-5所示。 表6-5 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号 目标 与噪声源距离 贡献值（dB） 背景值（dB） 叠加值（dB） 标准值 （dB） 达标 情况 1 东厂界 46m 36.7 49.7 49.91 昼间：65 达标 2 南厂界 10m 50 50.7 53.37 昼间：65 达标 3 西厂界 5m 56 53.6 57.97 昼间：65 达标 4 北厂界 8m 51.9 48.9 53.66 昼间：65 达标 项目夜间不生产，通过预测，由表6-5可知，项目厂界昼间各预测值均满足《工业企业厂界环境噪声标准》GB3096-2008中3类标准的要求，即昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）。因此，项目通过添加减震垫片，设置独立基础，以及墙体隔音、距离衰减等控制手段对各产噪设备进行减振、隔音处理，可以实现噪声厂界达标。 （3）来往车辆噪声防治 加强对机动车噪声污染管理工作。对机动车采取禁鸣喇叭，进出口设禁鸣标志；进入项目的车速不能超过15km/h；尽量减少机动车频繁启动和怠速行驶；在道路两旁设置绿化带等。经采取这些防治措施后，外部交通噪声对本项目区的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期间产生的固体废物主要为生产固废、职工生活垃圾以及化粪池污泥、废机油。 生产固废：本项目生产固废主要为不锈钢板材的边角废料、废硅酮密封胶桶。不锈钢板材的边角废料产生于剪板、冲孔工序，边角废料的产生量约为400t/a，不锈钢板材边角废料为一般固体废物，收集于固体废物暂存间，定期外售废品回收站；废硅酮密封胶桶的产生量为6000个/年，收集于一般固废暂存间，由销售硅酮密封胶的厂商进行回收。 生活垃圾：项目建成后预计共有职工约1000人，其中约400人在项目内住宿，600人仅在项目内就食中餐，年工作时间为300t，非住宿人员生活垃圾产生量为36t/a；住宿人员生活垃圾产生量为64.8t/a，则生活垃圾产生总量为100.8t/a。项目内设有垃圾收集桶，生活垃圾袋装收集，并由专人每天定时清理，将垃圾统一收集后置于垃圾房，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场。 化粪池污泥：项目建成后预计共有职工约1000人，年工作时间为300d，化粪池污泥以0.0007m3/人·d计算，则每年产生污泥为210m3，委托环卫部门定期清淘、转运至垃圾填埋场填埋处理。 项目生产设备在运行中须定期维护保养，在维护保养过程中有废机油产生，其产生量约为0.01t/a，为危险废物，其危废代码为HW08 900-249-08，暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 环评要求危险废物必须由专用容器分质、分类收集暂存，定期交给具有危险废物处理资质的单位处理，并做好危废转移联单的填报登记工作。危废存储间应做好防风、防雨、防渗措施，避免污染地下水。同时，环评要求项目投产前，必须与具有危废处理资质单位签订处置协议方可投产。 综上所述，本项目固废均能得到妥善处理，对周边环境影响很小。 5、环保投资估算与环保设施验收一览表 项目建成正式投入运营前，将成立环境管理机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。工程总投资21000万元，其中环保投资262.5万元，环保投资占工程总投资的1.25%，本项目环保投资、环保设施一览表见表6-6。 表6-6 环保投资、环保设施情况一览表 项目 评价时段 主要内容 投资金额 （万元） 废水 治理 施工期 临时沉淀池、化粪池、排洪沟。 7 运营期 隔油池、化粪池、雨污分流管。 55.5 废气 治理 施工期 洗车台1座、清洗机1台、防尘网、防尘布等。 14 运营期 收集管道、油烟净化系统、绿化、移动式焊接烟尘净化器（4个厂房各设一个）。 90 噪声 治理 施工期 设置围墙（档）、隔声板 25 运营期 消声器、减震垫、隔声窗等 52 固废 治理 施工期 施工期固废处置 10 运营期 垃圾桶、垃圾房、一般固废暂存间、危废暂存点 9 总计 262.5

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 食堂厨房 | 油烟废气 | 经油烟净化系统处理后由专用管道接至屋顶排放。 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 生态停车场 | 汽车废气 | 合理布局、绿化。 |  |
|  | 垃圾房 | 恶臭 | 合理布局、绿化。 |  |
|  | 生产厂房 | 焊接烟尘 | 经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间排放 |  |
| 水污 染物 | 职工 | 生活污水 | 经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管道。 | 对地表水环境影响不大 |
| 固体 废物 | 职工 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运。 | 对周围环境 影响较小 |
|  | 生产车间 | 边角废料 | 外售 |  |
|  |  | 废硅酮胶桶 | 外售 |  |
|  |  | 废机油 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 委托环卫部门定期清掏、清运。 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为生产设备噪声，噪声源主要有：切割机、剪板机、水泵、风机、机动车发动、行驶、鸣笛等，源强在55～85dB(A)之间。对于设备采取消声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设完工后，将对裸露面全面硬化、绿化，通过加强安置区内的绿化，合理搭配草坪、苗木等手段使局部生态环境将得到改善，不会对整体生态环境产生影响。 |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目为金属产业基地（标准化厂房）项目，项目的建设一定程度能促进周边的经济的发展和社会的稳定，本项目不属于国务院2013年国家发展和改革委员会第21号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正》中的的限制类和淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策。 2、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）与邵阳市规划符合性 本项目位于湖南省邵阳市双清区宝工区一期控规H-30-A地块。根据《邵阳市规划局规划条件书》（案卷编号：2016-66），项目拟建地为二类工业用地，且项目已在邵阳经济开发区管理委员会备案（见附件）；根据邵阳经济开发区招商范围，本项目属于生产型制造业，符合园区规划。故属于项目本项目符合用地属性、用地规划符合相关规划。 2）环境容量 环境现状质量监测结果表明：环境空气各监测因子均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，受纳水体红旗河水质各监测因子均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，区域声环境昼间、夜间等效连续A声级均符合GB12348-2008《声环境质量标准》中3类标准，有一定的环境容量。 3）对环境的影响 营运期的环境污染物主要为生活污水、生活垃圾、生产设备噪声等，项目所产生的废水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网，经园区污水处理厂处理达标后排入红旗河，对周边环境无不利影响；项目内设有垃圾房、足量垃圾箱用于收集日常生活垃圾，垃圾房由邵阳市环卫部门定期清理，对区内人员以及周边环境影响不大。 项目采取相应的措施后对周围环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目地块东临金鸡路（规划中）、北临爱莲池路（规划中）、西临28号公路（规划中）；主要分为生产区、办公生活区，生产区域内拟建4栋3F标准化厂房，分为两排，平行排列，每排2栋，办公生活区域集中在项目东部，拟建2栋4F综合楼，综合楼前设地上生态停车场，设60个停车位；项目东南部设有1个垃圾房，垃圾房距离最近厂房10m以上，中间设置绿化隔离带；本项目设有5个车行出入口，分别在项目东面、东南面、西南面、西面、北面，使车辆、人员便捷出入；区内主要道路宽16-30m，次要道路宽5m，道路环通，能到达区内每一栋建筑物。 本项目平面布置注重景观和空间的完整性，公共服务设施设置合理，立足建设一个环境优美、配套齐全、管理完善的绿色生态金属产业基地。 综上所述，项目功能分区及平面布局是合理的。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：邵阳市旻瑞置业有限公司金属门窗产业标准化厂房建设项目； (2)建设单位：邵阳市旻瑞置业有限公司； (3)建设性质：新建； (4)建设地点：邵阳市双清区邵阳经济开发区H-30-A地块； (5)建设内容：项目总用地面积60502.36m2，总建筑面积为83122.65m2，厂房建筑基底面积为34863.79m2，综合楼基底面积为2468.96m2，容积率为1.37，建筑密度是61.70%，绿地率为10.05%，主要建设内容为4栋3F标准化厂房、2栋4F综合办公楼（包括展示研发招商用房）及相应的配套设施。本项目主要由主体工程、公用工程、生活及办公用房、储运工程、环保工程组成，项目内设置宿舍、食堂。 (6)项目总投资及环保投资：本项目总投资21000万元，其中环保投资262.5万元，占总投资的1.25%。 2、产业政策符合性分析 本项目为金属产业基地（标准化厂房）项目，项目的建设一定程度能促进周边的经济的发展和社会的稳定，本项目不属于国务院2013年国家发展和改革委员会第21号令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修正》中的的限制类和淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策。 3、项目所在地环境质量现状评价 ①项目所在区域环境空气监测因子SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值，周围环境空气质量较好。 ②红旗河各监测断面各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，满足水功能区划功能要求。 ③项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准限值，声环境质量现状良好。 4、环境影响分析 ①施工期 本项目施工期外排污染物主要有：施工扬尘、施工噪声、施工废水和施工固体废物，对周围环境与环保目标有一定影响，建设方应加强施工管理，落实本报告提出的防治措施，减小对周围环境的影响。 水污染物环境影响分析：施工期产生的废水为施工人员生活污水和施工作业废水。本项目施工人员生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，严禁任何废水未经处理随意排放。项目施工阶段产生的施工废水主要来自各种施工机械设备运转的洗涤用水和施工现场清洗、建混凝土养护等废水，废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后大部分回用，对环境的影响较小，且为短期、局部性影响。 大气环境影响分析：施工期产生的燃油废气和扬尘将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。本项目装修阶段的油漆废气点多面广，较难控制，建议建设方使用环保材料进行室内装修。在落实本环评所提出的措施情况下，可尽量减小施工废气对周围环境的影响。 声环境影响分析：建设项目施工期主要噪声源为挖掘机、升降机和装载机等施工机械设备，应对施工进行合理布局，合理分配施工时间；尽量选用低噪声施工设备，高噪声设备应加减震垫；建立临时声屏障，对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间等措施，以减少这类噪声对周围环境的影响。 固废环境影响分析：施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物，分类回收，剩下的送建设部门指定的地方处置；生活垃圾由环卫部门定期清理。 ②营运期 大气环境影响分析：本项目运营期废气主要为食堂厨房油烟废气、停车场汽车尾气以及垃圾房恶臭、焊接烟尘。食堂厨房油烟废气采用油烟净化系统处理后，经专用管道接至屋顶排放，预计对周边环境影响很小；停车场汽车尾气、垃圾房恶臭通过合理布局、绿化等措施，对区内及周边环境基本没有影响；焊接烟气采用移动式焊接烟尘净化器收集处理后在车间内排放，建设单位拟同时在车间内加装排气扇，加强车间内部通风，最大程度降低烟尘对周边居民及工人的影响。故本项目运营期产生的废气对当地大气环境造成的影响很小。 水污染物环境影响分析：项目建营运期污水排放总量为25920m3/a，经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，再进入园区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后排入红旗河。 固废环境影响分析：本项目固体废物主要为生活垃圾、边角废料、废硅酮密封胶桶、化粪池污泥。生活垃圾产生量为100.8t/a，均为办公生活垃圾，区内设有垃圾收集桶，生活垃圾袋装收集后，并由专人每天定时清理，将垃圾统一收集后置于城市垃圾收集点，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场；化粪池污泥产生量为210m3/a，委托环卫部门定期清掏、清运；边角废料主要在生产车间中产生，每年产生量约为400t，统一收集后出售；废硅酮密封胶桶的产生量为6000个/年，收集于一般固废暂存间，由销售硅酮密封胶的厂商进行回收；在维护保养过程中有废机油产生，其产生量约为0.01t/a，为危险废物，其危废代码为HW08 900-249-08，暂存于危废暂存点，委托有资质单位处理。 项目产生的固废经合理处置后对周边环境影响很小。 声环境影响分析：项目建成后，噪声主要来自设备运行、给水泵、风机、来往车辆的交通噪声等，通过加强管理，对切割机、剪板机、给水泵、风机等高噪声设备采取有效减振、隔声措施，对来往车辆实行限速禁鸣，经过这些适当、有效的噪声控制措施后，不会对外界产生明显影响。 6、综合评价结论 综上所述，本项目具有较好的经济、社会和环境效益，其选址符合城市总体规划。项目总量控制指标纳入园区污水处理厂总量控制范围内，项目污染因素简单，对环境影响较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效。工程实施后对地表水、环境空气、声环境产生影响很小。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。 二、建议与要求 （1）树立生态保护优先的原则，加强生态保护和建设力度。切实搞好总体规划和总图布置。区内不保留有裸露地面，绿化应乔灌草相结合，将本项目建设成环境良好、绿色环保的金属产业基地。 （2）使用绿色建材，尽量减少或不用添加剂的涂料，应使用低甲醛或无甲醛的板材，减小对周围环境的影响。 （3）加强管理，完善卫生责任制度，做到区内卫生有专人负责，各责任岗位得到贯彻执行。 （4）加强生活污水处理设施（隔油池、化粪池）的管理，定期清污，清淤周期不得超过设计周期。 （5）加强管理，管理内容中应包括制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。 （6）绿化优先选择对NOx、CO、SO2吸收性能好的树种，净化空气，提高环境质量。

# Text boxes

噪声、废气、废水

噪声

噪声、扬尘、施工废水

建筑垃圾

生活垃圾

装修废气、垃圾

生活用水

绿化用水

损耗6480

32400

2189

补充新鲜水34589

隔油池

城市污水管网

图5-6 水平衡图（单位：m3/a）

25920

化粪池池

园区污水处理厂